## 記入用
壁・床・天井の面積計算表（開口の控除つき）
工事名 | [5 empty] | 作成日
図面 | [5 empty] | 作成者
床面積＝間口×奥行、天井の面積＝床面積、周長＝（間口＋奥行）×2、壁の面積＝周長×天井高。開口は下の表に入れると、1か所の面積が0.5m²以下なら差し引かず、超えるなら差し引いて、部屋ごとに壁から引かれます。
1. 部屋ごとの面積
No. | 部屋 | 間口（m） | 奥行（m） | 天井高（m） | 床面積（m²） | 天井の面積（m²） | 周長（m） | 壁の面積 控除前（m²） | 開口の控除（m²） | 壁の面積 控除後（m²）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 開口の控除（1か所の面積が0.5m²以下は差し引かない）
No. | 部屋 | 開口の名前 | 幅（m） | 高さ（m） | 箇所数 | 1か所の面積（m²） | 判定 | 控除する面積（m²） | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0
部屋の名前は、上の表と一字一句同じに書きます（違うと控除が部屋に入りません）。四角でない部屋（L字・柱型のある部屋）は、床・周長を分けて計算するか、数量調書で出してください。
柱型・梁の小口・器具（換気口・照明など）で1か所0.5m²以下のものも、公共建築数量積算基準では仕上を差し引かないとしています。民間の工事では、会社や元請の決まりによって違います。

## 記入例
壁・床・天井の面積計算表（開口の控除つき）
工事名 | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事 |  |  |  |  | 作成日 | 2026年10月17日
図面 | 内装改修図 A-01〜A-08（第2版） |  |  |  |  | 作成者 | 山田 太郎
床面積＝間口×奥行、天井の面積＝床面積、周長＝（間口＋奥行）×2、壁の面積＝周長×天井高。開口は下の表に入れると、1か所の面積が0.5m²以下なら差し引かず、超えるなら差し引いて、部屋ごとに壁から引かれます。
1. 部屋ごとの面積
No. | 部屋 | 間口（m） | 奥行（m） | 天井高（m） | 床面積（m²） | 天井の面積（m²） | 周長（m） | 壁の面積 控除前（m²） | 開口の控除（m²） | 壁の面積 控除後（m²）
1 | 事務室A | 8.4 | 6 | 2.6 | 50.4 | 50.4 | 28.8 | 74.88 | 10.08 | 64.8
2 | 会議室 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 42.12 | 1.8 | 40.32
3 | 給湯室 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 4.32 | 4.32 | 8.4 | 20.16 | 1.6 | 18.56
4 | 廊下 | 9 | 1.5 | 2.6 | 13.5 | 13.5 | 21 | 54.6 | 5.4 | 49.2
5
6
7
8
9
10
| 合計 |  |  |  | 84.42 | 84.42 | 74.4 | 191.76 | 18.88 | 172.88
2. 開口の控除（1か所の面積が0.5m²以下は差し引かない）
No. | 部屋 | 開口の名前 | 幅（m） | 高さ（m） | 箇所数 | 1か所の面積（m²） | 判定 | 控除する面積（m²） | 備考
1 | 事務室A | 出入口ドア | 0.9 | 2 | 2 | 1.8 | 差し引く | 3.6
2 | 事務室A | 窓 | 1.8 | 1.2 | 3 | 2.16 | 差し引く | 6.48
3 | 事務室A | 換気口 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.09 | 差し引かない | 0 | 0.5m²以下
4 | 会議室 | 出入口ドア | 0.9 | 2 | 1 | 1.8 | 差し引く | 1.8
5 | 給湯室 | 出入口ドア | 0.8 | 2 | 1 | 1.6 | 差し引く | 1.6
6 | 給湯室 | 窓 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 差し引かない | 0 | 0.5m²以下
7 | 廊下 | 各室の出入口ドア | 0.9 | 2 | 3 | 1.8 | 差し引く | 5.4 | 廊下側の面
8
9
10
11
12
| 合計 |  |  |  | 13 |  |  | 18.88
部屋の名前は、上の表と一字一句同じに書きます（違うと控除が部屋に入りません）。四角でない部屋（L字・柱型のある部屋）は、床・周長を分けて計算するか、数量調書で出してください。
柱型・梁の小口・器具（換気口・照明など）で1か所0.5m²以下のものも、公共建築数量積算基準では仕上を差し引かないとしています。民間の工事では、会社や元請の決まりによって違います。

## 説明
壁・床・天井の面積計算表（開口の控除）
配布元 | 積算フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekisan.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 上の表に部屋ごとの間口・奥行・天井高を入れます。下の表に開口（ドア・窓など）を1種類1行で、部屋の名前・幅・高さ・箇所数を入れると、判定と控除する面積が出て、上の表の壁の面積から引かれます。
判定の付け方 | 開口の1か所の面積が0.5m²以下なら「差し引かない」（控除0）、0.5m²を超えるなら「差し引く」（面積×箇所数を控除）と表示します。
自社に合わせて直すなら | 天井の形が床と違う部屋（下がり天井など）は、天井の面積のセルに直接値を入れて構いません。部屋の名前は、上の表と下の表で一字一句同じにしてください。
気をつけること | 決まりは公共建築数量積算基準のものです。民間の工事では会社や元請の決まりを優先してください。記入例の寸法はすべて架空です。数式のセルは上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・物件名・金額・率はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。
関係する法令等 | 国土交通省「公共建築数量積算基準（令和5年改定）」 https://www.mlit.go.jp/common/001178206.pdf ：主仕上は躯体等の表面の面積から開口部の内法の面積を差し引く。開口部の面積が1か所0.5m²以下なら原則として差し引かない。壁の高さは設計図書の天井高さ。
更新日 | 2026年10月17日
積算フクロウについて | 図面のPDFから拾った数量を、そのまま見積書にできる積算・見積のクラウドです。見積の承認印も見積書の画面で押せます（承認とハンコはスタンダード以上のプランで、購入の受付は準備中です）。期間制限なしの永久無料プランがあります。https://sekisan.fukulo.com/